电料类耗材

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自攻螺钉套装 | Φ4×15 | 公斤 | 5 |  |  |
| 2 | 自动空气开关 | DZ47/3P,16A | 个 | 25 |  |  |
| 3 | 自动剥线钳 | 自动剥线钳【W型】 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 三相四线插头 | 16A/380V | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 扎带 | 3*150mm 黑色 | 包 | 1 |  |  |
| 6 | 扎带 | 4*150白色 | 包 | 5 |  |  |
| 7 | 杂电阻、电容 | 各种 | 包 | 8 |  |  |
| 8 | 异形线号管 | 1mm2 | 卷 | 6 |  |  |
| 9 | 验电笔 | 高亮度检测断线测通断查彩光零线火线 | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 行线槽 | 20×25 | 件 | 2 |  |  |
| 11 | 行程开关 | LX19—111 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 线 号 | 0-9 | 盒 | 2 |  |  |
| 13 | 微动限位行程开关 | YBLXW-5/11G2 LXW5-11G2 Z-15GW22-B | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 网孔板 | 60*50cm | 个 | 7 |  |  |
| 15 | 万用表 | 数字 | 块 | 5 |  |  |
| 16 | 万用表 | 指针 | 块 | 2 |  |  |
| 17 | 铁丝 | 1mm | 盘 | 2 |  |  |
| 18 | 松香 |  | 盒 | 10 |  |  |
| 19 | 双芯护套线 | 2.5mm² | 盘 | 3 |  |  |
| 20 | 双控开关 | 一开双控（明装） | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 双刀双掷开关 | 双开双控（明装） | 个 | 40 |  |  |
| 22 | 时间继电器 | JS14P/380V | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 一字十字螺丝刀 | 6*125（强磁） | 个 | 各10 |  |  |
| 24 | 三眼插头 | 10A/250V | 个 | 15 |  |  |
| 25 | 熔芯 | RT-32-2A（10*38） | 盒 | 20 |  |  |
| 26 | 熔壳 | RT18 | 个 | 100 |  |  |
| 27 | 热继电器 | JR36-20(6.8-11)(正泰) | 只 | 15 |  |  |
| 28 | 热继电器 | 3UA59（5A） | 个 | 10 |  |  |
| 29 | 气动转接头 | 8-6mm | 个 | 50 |  |  |
| 30 | 气动转接头 | 6-4mm | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 七芯导线 | 16mm² | 盘 | 3 |  |  |
| 32 | 平灯座 | 220V螺口 | 个 | 40 |  |  |
| 33 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M3*8 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 34 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*10 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 35 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M5*14 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 36 | 螺纹快速接头 | PC4M5 | 件 | 30 |  |  |
| 37 | 漏电开关 | 20A（DZ47LE 3P+N） | 台 | 6 |  |  |
| 38 | 冷压端子 | 针式1-4 | 包 | 20 |  |  |
| 39 | 冷压端子 | U型1-4 | 包 | 20 |  |  |
| 40 | 快速接头 | KJS04-M5 | 件 | 30 |  |  |
| 41 | 绝缘胶带 | PVC | 卷 | 60 |  |  |
| 42 | 聚氯乙烯绝缘铜芯软线 | BVR－0.75mm2 （黄、绿、红、黑） | 盘 | 26 |  |  |
| 43 | 交流接触器 | CJX1-9/22/ (380V ) | 只 | 50 |  |  |
| 44 | 交流接触器 | CJ20-16(380V) | 个 | 50 |  |  |
| 45 | 换向阀 | 2位5通单电控换向阀，带 LED 显示，滑阀，弹簧复位，带卡锁/压入，压力范围（2.5-8）bar,电压直流24DV，接口尺寸适配PUN-4X0.75气管，电路连接适合4mm 安全插头的插孔。 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 焊锡丝 | 0.8锡丝（50克） | 卷 | 10 |  |  |
| 47 | 管接头 | PL4M5 | 件 | 30 |  |  |
| 48 | 二极插头 | 10A/250V | 个 | 15 |  |  |
| 49 | 二、三极插座 | 10A/250V | 只 | 20 |  |  |
| 50 | 端子排 | JX2-10A（20位） | 条 | 40 |  |  |
| 51 | 调节阀 | PSL4M5A | 件 | 30 |  |  |
| 52 | 电源开关 | GLD11-25 3P | 个 | 3 |  |  |
| 53 | 电流表 | 多功能钳形 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 电烙铁 | 40W速热恒温带烙铁架 | 套 | 6 |  |  |
| 55 | 电机调速电路套件 | HTTP://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=2&id =692648199399&ns=1&skuId=5089965119570&spm=a21n57.1.0.0.5f93523cWiVJI2电机调速+电池+2米焊锡+电烙铁 | 套 | 10 |  |  |
| 56 | 螺口灯泡 | 40W/220V | 只 | 50 |  |  |
| 57 | 导轨 | 35 mm | 根 | 30 |  |  |
| 58 | 导 线 | BVR1mm²（三色软线） | 盘 | 16 |  |  |
| 59 | 单相空气开关 | 16A、2P带漏保护断路器 | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 保险管 | 10X38mm（2A） | 盒 | 4 |  |  |
| 61 | 保险管 | 5X20mm（2A） | 盒 | 4 |  |  |
| 62 | 按钮 | LA4-3H | 只 | 40 |  |  |
| 63 | YDK外壳 | DB9 | 个 | 10 |  |  |
| 64 | SNS气管剪刀 | TK1 | 把 | 10 |  |  |
| 65 | PU软管/气管 | 4*2.5/红、蓝色 （200m） | 盘 | 4 |  |  |
| 66 | PU软管/气管 | 6*4/红、蓝色 （200m） | 盘 | 6 |  |  |
| 67 | PU软管/气管 | 8*6/红、蓝色（100m） | 盘 | 2 |  |  |
| 68 | LM317数显可调电压稳压套件 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=6231530691 02&skuId=4405680076508元器件+PCB板+外壳 | 套 | 10 |  |  |
| 69 | D-SUB探头连接器 | OXR-DPS09 | 套 | 2 |  |  |
| 70 | 水晶头 | 超五类 100个/包 | 包 | 4 |  |  |
| 71 | 网线 | 超五类 | 米 | 200 |  |  |
| 72 | 网线测试仪 | 精明鼠NF-468CS | 个 | 8 |  |  |
| 73 | 网线钳 | 绿联 | 把 | 8 |  |  |
| 74 | 一字十字螺丝刀 | 3*150 /62203/世达 | 把 | 各8 |  |  |
| 75 | 一字螺丝刀 | 2*150 /62811/世达 | 把 | 8 |  |  |
| 76 | U盘 | USB3.0-128G/金士顿 | 个 | 2 |  |  |
| 77 | 成品网线 | 3米 超五类纯铜屏蔽 | 根 | 10 |  |  |
| 78 | 插座 | 公牛 10A插座 1.8米长 | 个 | 5 |  |  |